## Annual_Audit_Program
Year | Process/Area | Risk (H/M/L) | Audit Type | Planned Date | Auditor | Scope/Criteria | Status
2025 | Design & Risk (7.3/14971) | H | Process Audit | 2025-10-05 | A. Karimi (independent) | ISO 13485 cl.7.3 + 14971 + SOPs + QMSR readiness | Planned
2025 | Supplier & Outsourcing (4.1.5/7.4) | H | Process/Compliance | 2025-10-20 | M. Rahimi | 4.1.5, 7.4, QAA, ASL, Supplier audits | Planned
2025 | Production & Validation (7.5/11607/sterilization) | H | Process | 2025-11-03 | N. Hosseini | 7.5, IQ/OQ/PQ, SPC, DHR, sterilization records | Planned
2025 | Calibration & Maintenance (7.6) | M | Process | 2025-11-18 | S. Mohammadi | 7.6, OOT assessments, asset register | Planned
2025 | Labeling & UDI (15223-1/20417/21 CFR 801) | H | Compliance | 2025-12-02 | A. Karimi (independent) | Label artwork/UDI/eIFU, release check (QMSR) | Planned
2025 | Complaints/PMS/CAPA (8.x) | H | Process/Effectiveness | 2025-12-16 | M. Rahimi | 8.2.1/8.2.2/8.5.2, MDR/806/EU87, effectiveness checks | Planned

## Process_Audit_Checklist
Clause/Process | Question | Objective Evidence | Sample Plan | Rating (C/PC/NC)
4.1.5 Outsourced | آیا کنترل‌های ریسک‌محور برای استریل/بسته‌بندی برون‌سپاری‌شده برقرار است؟ | QAA, supplier audit, KPI trends, COA/COC | Critical suppliers + 3 random
7.5 Validation | PQ بدترین‌حالت به‌صورت واقعی اجرا شده؟ Aging RT آغاز شده است؟ | IQ/OQ/PQ, ASTM F1980, RT lot | All special processes
8.2.2 Internal Audit | برنامه ممیزی ریسک‌محور است و تمام حوزه‌های کلیدی را پوشش می‌دهد؟ | Audit program, reports, follow-up | Last 2 audits
5.6 Management Review | همه ورودی‌های الزامی MR پوشش و خروجی‌ها اقدام‌پذیرند؟ | MR agenda/minutes, trackers | Last MR

## Auditor_Competence
Auditor | Training/Certs | Process Expertise | Independence Area(s) | Approval Date
A. Karimi | ISO 13485 Lead Auditor; ISO 19011 | Design/RA/UDI | Not part of Design process | 2025-08-01
M. Rahimi | Internal Auditor ISO 13485 | PMS/CAPA/Supplier | No ownership of audited areas | 2025-08-01

## NC_Register
NC ID | Audit Ref | Process/Clause | Type (Major/Minor/Obs) | Description | Immediate Correction | Root Cause | Corrective Action(s) | Owner | Due Date | Effectiveness Measure | Verification Date | Status (Open/Closed) | CAPA ID

## Audit_Report_Summary
Audit Ref | Date(s) | Auditor(s) | Scope & Criteria | Areas Audited | Method (interview/record/observation) | Strengths | NCs (Major/Minor) | Observations/OIs | Opportunities for Improvement | Conclusion | Distribution | Follow-up Due Date

## QMSR_Visibility
Record Type | Location | Owner | Redaction Needed? (Y/N) | Ready for FDA Review? (Y/N)
Management Review (MR) | QMS\MR\2025\ | MR/QA | N | Y
Internal Audits | QMS\Audits\Internal\2025\ | QA | N | Y
Supplier Audits | QMS\Audits\Supplier\2025\ | SQM | N | Y

## MR_Inputs_Checklist
Input Item | Source | Status (Ready/Partial/Missing) | Owner
نتایج ممیزی‌های داخلی/تأمین‌کننده/شناسایی ریسک‌ها | Audit reports + risk register | Ready | QA
بازخورد مشتری/شکایات/PMS/PMCF | PMS dashboard + PSUR/PMSR | Partial | RA/QA
عملکرد فرآیندها و انطباق محصول (KPI، Cpk، OOS ppm) | Quality Dashboard | Ready | Ops/QA
وضعیت CAPAها و اثربخشی | CAPA log | Ready | QA
پیگیری اقدامات MR قبلی | MR Action Tracker | Ready | MR
تغییرات موثر بر QMS (سازمانی/تجهیز/IT/رگولاتوری) | Change control + RA updates | Partial | QA/RA
فرصت‌های بهبود و نیازهای منابع/آموزش | Dept. inputs | Ready | All
مطالبات رگولاتوری (QMSR/UDI/eIFU) | Reg watch | Partial | RA

## MR_Action_Tracker
Action ID | Category (QMS/Product/Resource) | Description | Owner | Due Date | Priority (H/M/L) | Status | Effectiveness/Evidence | Linked KPI/CAPA

## Audit_KPIs
Month | % Plan Completed | NCs Major | NCs Minor | Avg Days to Close NC | Repeat NC % | On-time MR Pack Readiness %
2025-06 | 15 | 0 | 2 | 25 | 0 | 80
2025-07 | 30 | 1 | 3 | 28 | 10 | 85
2025-08 | 45 | 0 | 4 | 22 | 0 | 88
2025-09 | 60 | 0 | 2 | 20 | 0 | 92

## NC_Grading_Guide
Type | Definition | Typical Examples
Major NC | نقصی که احتمال عدم انطباق محصول/ایمنی/رگولاتوری را بالا می‌برد؛ یا فقدان/خرابی سیستمی. | عدم انجام PQ؛ عدم گزارش MDR لازم؛ کنترل تغییر ناکافی
Minor NC | عدم تطابق محدود که اثر سیستمیک ندارد اما نیازمند اصلاح است. | عدم امضا در یک رکورد؛ مغایرت جزئی در فرمت
Observation / OFI | فرصت بهبود یا ریسک بالقوه بدون نقض صریح. | تقویت شاخص‌های اثربخشی CAPA

## 30-60-90_QMSR
Window | Focus | Deliverables
Day 0–30 | MR Pack گردآوری + برنامه ممیزی ریسک‌محور | MR Inputs checklist; Risk-based audit calendar; Auditor independence declarations
Day 31–60 | اجرای 2–3 ممیزی کلیدی + بستن NCهای پرریسک | Audit reports; NC register updated; CAPA opened for High
Day 61–90 | MR جلسه + پیگیری خروجی‌ها + آماده‌سازی بسته‌های قابل ارائه | MR Minutes; Action tracker; QMSR visibility pack